GMINA BANIE Banie, dnia 12.01.2012 r.

B.271.1.2012

**Oferenci**

**w/g wykazu,**

**strona internetowa urzędu**

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1. **Prosimy o podanie czy w ofercie ująć tylko przyjęte piłkochwyty z siatki czy również ogrodzenie, które jest w projekcie natomiast nie jest ujęte w przedmiarze.**

W ofercie należy przyjąć pilkochwyty ujęte w przedmiarze robót.

1. **Prosimy o podanie rodzajów grzejników wraz ich parametrami czy maja być wyposażone w głowice termostatyczne.**

Grzejniki mają posiadać wymiary 600x1200 mm – szt.5, 600x600 mm – szt. 1 bez zaworów termostatycznych.

1. **Prosimy o podanie opisu drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych w jakie elementy mają być wyposażone ilość zamków, samozamykacz itp.**

Drzwi zewnętrzne z naświetlem wyposażone w 2 zamki bez samozamykacza, wymiary tak jak w projekcie.

Drzwi wewnętrzne jak podano w przedmiarze robót z jednym zamkiem.

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń.

1. **Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej na boisku?**

Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej powinna być koloru ceglastego.

1. **Czy Zamawiający wyraża zgodę w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?**

Zamawiający nie wyraża zgody.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska