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	SZKOŁA PODSTAWOWA W BANIACH

	Doposażenie pracowni chemicznej

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
 szt.
	Cena 
jedn.
brutto
[zł]/szt.
	Wartość brutto
[zł]

	1
	Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej – modele budowy cząsteczek
	2
	
	

	2
	Interaktywny model atomu Bohra (model dla uczniów)
	2
	
	

	3
	Model budowy kryształu - diament
	1
	
	

	4
	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (wyposażenie apteczki DIN 13164).
	1
	
	

	5
	Fartuch laboratoryjny rozmiar XL
	2
	
	

	6
	Okulary ochronne
	3
	
	

	7
	Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wersja chemiczna (wym. ok. 140x100 cm)
	1
	
	

	8
	Plansza dydaktyczna tabela rozpuszczalności
	1
	
	

	9
	Knot do palnika alkoholowego (spirytusowego) fi 6 mm dł. 15 cm
	10
	
	

	10
	Krystalizator z wylewem 60ml 60x40 
	6
	
	

	11
	Krystalizator z wylewem 600 ml 
	2
	
	

	12
	Elektrody grafitowe, para
	3
	
	

	13
	Szczotka do mycia szkła (probówek ) z kogucikiem krótkim
	1
	
	

	14
	Lejek plastikowy 125 ml średnica 105 mm
	3
	
	

	15
	Lejek plastikowy 60 ml średnica 75 mm
	3
	
	

	16
	Zlewka plastikowa (PP) z uchem, skala tłoczona 1000 ml
	1
	
	

	17
	Zlewka PP niska z wylewem i skalą tłoczoną 300 ml
	6
	
	

	18
	Zlewka PP niska z wylewem i skalą tłoczoną 200 ml
	6
	
	

	19
	Zlewka PP niska z wylewem i skalą tłoczoną 100 ml
	6
	
	

	20
	Probówki większe pojemność ok. 15-20 ml
	20
	
	

	21
	Szczypce do zlewek ze stali nierdzewnej, długość: 260 mm
	2
	
	

	22
	Pinceta (pęseta) ze stali nierdzewnej końcówki półokrągłe 140 mm i 160 mm
	4
	
	

	23
	Szkiełka zegarkowe średnica 80 mm
	6
	
	

	24
	Szalka Petriego szklana fi 100 (górna, dolna)
	10
	
	

	25
	Palnik laboratoryjny BUNSENA LPG z kartuszem
	1
	
	

	26
	Kartusz do: Palnik laboratoryjny BUNSENA LPG
	1
	
	

	27
	Zakraplacz, PE, 3 ml, 
	50
	
	

	28
	Pipety Pasteura 5 ml (z tworzywa)
	100
	
	

	29
	Sączki laboratoryjne 110 mm
	100
	
	

	30
	Rozdzielacz gruszkowy z korkiem i kranem teflonowym 100 ml
	1
	
	

	31
	Gruszka do pipet trójzaworowa
	1
	
	

	32
	Korek gumowy (różne średnice po 5 sztuk każdy lub cały zestaw)
	1
	
	

	33
	Zestaw 10 korków PP
	2
	
	

	34
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z szeroką szyją 300 ml
	5
	
	

	35
	Łyżeczka do spalań
	5
	
	

	36
	Siatka z krążkiem ceramicznym 
	4
	
	

	37
	Trójnóg laboratoryjny okrągły ze stali nierdzewnej
	2
	
	

	38
	Statyw laboratoryjny z pełnym wyposażeniem (mały pierścień, duży pierścień, łapa uniwersalna, zaciski do probówek, łączniki)
	2
	
	

	39
	Taca laboratoryjna około 50x35 cm
	2
	
	

	40
	Zestaw próbek metali
	2
	
	

	41
	Zestaw odczynników - SZKOŁA PODSTAWOWA
	1
	
	

	42
	Alkohol etylowy – spirytus 1000 ml
	1
	
	

	43
	Papierki wskaźnikowe pH 1-14
	8
	
	

	44
	Paski ph w 5-metrowej rolce 0-14 ph (papierki)
	3
	
	

	45
	Węgiel i jego związki - chemiczne memory
	1
	
	

	46
	Kwasy i zasady - chemiczne memory
	1
	
	

	47
	Atom i cząsteczka - chemiczne memory
	1
	
	

	48
	Pochodne węglowodorów - chemiczne memory
	1
	
	

	49
	Substancje chemiczne i ich właściwości, Powietrze - chemiczne memory
	1
	
	

	50
	Chemia a żywność - chemiczne memory
	1
	
	

	51
	Sole - chemiczne domino
	1
	
	

	52
	Atom i cząsteczka - chemiczne domino
	1
	
	

	53
	Kwasy i zasady - chemiczne domino
	1
	
	

	54
	Węglowodory i pochodne - chemiczne domino
	1
	
	

	55
	55 doświadczeń chemicznych w wirtualnym laboratorium - pakiet 2xDVD
	1
	
	

	56
	Program multimedialny "Chemia" - multilicencja nieograniczona czasowo – wersja sieciowa
	1
	
	

	57
	Interaktywny program edukacyjny "Chemia" wraz ze scenariuszami lekcji, zgodnymi z podstawą programową
	1
	
	

	58
	Uniwersalna listwa do wieszania plansz, map, prac uczniów - klamrowa
	1
	
	

	59
	Skrzynka do bezpiecznego transportu butelek (niebezpiecznych substancji chemicznych) dł.46xszer.30xgłęb.25 cm
	1
	
	

	60
	Skrzynka z wysuwanymi szufladami 290x170x270 typu curver
	2
	
	

	61
	Pojemnik na drobiazgi duży
	4
	
	

	62
	Skrzynka narzędziowa 13" typu HEROBOX BASIC
	2
	
	

	63
	Regał 5x20 L
	2
	
	

	64
	Regał 4x20 L (przezroczyste tworzywo sztuczne)
	1
	
	

	65
	Regał 3x20 L
	1
	
	

	66
	Zestaw tac Knit A4 A5 A6
	2
	
	

	67
	Pojemnik OPTIMA 15 L przezroczysty
	6
	
	

	68
	Pojemnik OPTIMA 5 L przezroczysty
	6
	
	

	69
	POJEMNIK Z POKRYWĄ 32  L przezroczysty
	6
	
	

	SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

	Doposażenie pracowni chemicznej

	1
	Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej – modele budowy cząsteczek
	1
	
	

	2
	Zestaw magnetyczny do budowania modeli atomów
	1
	
	

	3
	Fartuch laboratoryjny rozmiar XL
	1
	
	

	4
	Okulary ochronne
	1
	
	

	5
	Płyta ociekowa do zastosowań laboratoryjnych - z możliwością mocowania na ścianie wymiary 450 x 350 x 20
	1
	
	

	6
	Krystalizator, Boro 3.3, 900 ml 
	2
	
	

	7
	Krystalizator, Boro 3.3, 300 ml 
	2
	
	

	8
	Elektrody grafitowe, para
	3
	
	

	9
	Szczotka do cylindrów 500 ml
	1
	
	

	10
	Szczotka do kolb, 32 mm
	1
	
	

	11
	Szczotka do probówek z wełnianą końcówką duża
	1
	
	

	12
	Szczotka do probówek z wełnianą końcówką średnia
	1
	
	

	13
	Szczotka do mycia szkła (probówek ) z kogucikiem krótkim
	1
	
	

	14
	szczotka do kolb stożkowych
	2
	
	

	15
	Szczotka do mycia lejków
	1
	
	

	16
	Szczotka do kolb - średnia
	1
	
	

	17
	Szczotka do mycia zlewek średnia prosta
	1
	
	

	18
	Lejek plastikowy 125 ml średnica 105 mm
	3
	
	

	19
	Lejek plastikowy 60 ml średnica 75 mm
	3
	
	

	20
	Szkiełka zegarkowe średnica 80mm
	10
	
	

	21
	Szalka Petriego szklana fi 100 (górna, dolna)
	10
	
	

	22
	Zakraplacz, PE, 3 ml, 
	50
	
	

	23
	Pipety Pasteura 5 ml (z tworzywa, nie szklane)
	100
	
	

	24
	Sączki laboratoryjne 110 mm
	100
	
	

	25
	Rozdzielacz gruszkowy z korkiem i kranem teflonowym 250 ml
	1
	
	

	26
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją 150 ml
	3
	
	

	27
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z szeroką szyją 200ml
	3
	
	

	28
	Statyw laboratoryjny z pełnym wyposażeniem (mały pierścień, duży pierścień, łapa uniwersalna, zaciski do probówek, łączniki)
	1
	
	

	29
	Taca laboratoryjna około 50x35 cm
	2
	
	

	30
	Papierki wskaźnikowe pH 1-14
	5
	
	

	31
	Węgiel i jego związki - chemiczne memory
	1
	
	

	32
	Kwasy i zasady - chemiczne memory
	1
	
	

	33
	Sole - chemiczne domino
	1
	
	

	34
	Atom i cząsteczka - chemiczne memory
	1
	
	

	35
	Pochodne węglowodorów - chemiczne memory
	1
	
	

	36
	Substancje chemiczne i ich właściwości, Powietrze - chemiczne memory
	1
	
	

	37
	Chemia a żywność - chemiczne memory
	1
	
	

	38
	Węglowodory i pochodne - chemiczne domino
	1
	
	

	SZKOŁA PODSTAWOWA W BANIACH

	Doposażenie pracowni fizycznej

	1
	Komplet do badania II zasady dynamiki 
	1
	
	

	2
	Cyfrowy Miernik Dźwięku LCD 30 - 130 dB
	2
	
	

	3
	Plexi rura Newtona z zaworem
	1
	
	

	4
	Rura Newtona (wersja z gotową próżnią)
	1
	
	

	5
	Ręczna tłokowa pompa próżniowa
	1
	
	

	6
	Klosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym
	1
	
	

	7
	Balansujący ptak
	2
	
	

	8
	Dźwignia dwustronna
	5
	
	

	9
	Skoczek – zasada zachowania energii
	2
	
	

	10
	Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na odległość, zasady zachowania pędu, badania ruchu jednostajnego oraz jednostajnie przyspieszonego
	1
	
	

	11
	Duża sprężyna do demonstracji fali poprzecznej dł. ok. 2 m średnica 2,5 cm
	1
	
	

	12
	Kuweta drgań o wym. dł.36 cm x szer. 29 cm x wys. 10 cm
	1
	
	

	13
	Wahadło matematyczne – zestaw składający się ze statywu, mocowanych do niego akcesoriów, ławeczki ze szczeliną dla ostrzowego zawieszenia  wahadła oraz 3 kul stalowych o średnicach 22 mm, 30 mm, 32 mm i masach odpowiednio 42 g, 109 g, 133 g
	1
	
	

	14
	Stoper elektroniczny z kompasem – dokładność pomiaru czasu 1/100 sek.
	8
	
	

	15
	Komplet dziesięciu magnesów neodymowych 15x10 mm
	1
	
	

	16
	Dwie żarówki na podstawkach i wyłącznik
	4
	
	

	17
	Zasilacz bateryjny czteronapięciowy
	3
	
	

	18
	Duże wahadło Newtona na stabilnym statywie
	1
	
	

	19
	Przyrząd do badania oporu elektrycznego przewodników
	1
	
	

	20
	Model silnika i generatora elektrycznego
	1
	
	

	21
	Podstawka obrotowa z łożyskiem pod pałeczki naładowane
	2
	
	

	22
	Opiłki żelaza do wizualizacji linii pola magnetycznego
	3
	
	

	23
	Zestaw do efektownej demonstracji zjawiska indukcji elektromagnetycznej, który
zawiera: 3 rurki (miedziana, aluminiowa, plastikowa) o jednakowych średnicach z 3 magnesami neodymowymi oraz z 3 pręcikami niemagnetycznymi wykonanymi z mosiądzu
	1
	
	

	24
	Lampa plazmowa USB
	1
	
	

	25
	Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym
	1
	
	

	26
	Pijący ptak
	2
	
	

	27
	Fontanna cieplna – szklany pojemnik w formie klepsydry o wys. ok. 16 cm i średnicy ok. 4,5 cm. Zbiorniki górny i dolny  połączone centralną rurką; zbiornik dolny zawiera zabarwioną łatwo parującą ciecz (alkohol)
	3
	
	

	28
	Termometr Galileusza (5 kulek)
	2
	
	

	29
	Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną
	2
	
	

	30
	Rozszerzalność cieplna metali (zestaw składający się z metalowej podstawy 23x9x7 cm z dwoma wspornikami, trzema wskazówkami o różnych kolorach 19 cm. długości, łapkami na talerzyk, skali na wspornikach, 3 prętów do doświadczeń (stal, aluminium, mosiądz dł. ok.18 cm średnica 6 mm, ogranicznika konwekcji i talerzyka na alkohol
	1
	
	

	31
	Rozpad promieniotwórczy – symulacja (zestaw: 2 pisaki oraz 400 plastikowych sześcianów)
	2
	
	

	32
	Kalorymetr zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy 10 cm i wys. 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie  o pojemności 200 cm3
Oba naczynia przedzielone styropianową izolacją termiczną.
	4
	
	

	33
	Palnik alkoholowy 150 ml
	2
	
	

	34
	Zegarek zasilany ogniwem na owoce
	2
	
	

	35
	Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
	1
	
	

	36
	Zasilacz prądu stałego 0-30V/0-5 A z płynną regulacją napięcia i natężenia prądu
	2
	
	

	37
	Fizyka. Plansze interaktywne Szkoła podstawowa
	1
	
	

	38
	Fizyka zestaw plansz  (składa się z 12 tablic - tablice foliowane - z zawieszką - format B2)
	1
	
	

	39
	Przyrząd do badania kosztów energii
	1
	
	

	40
	Zestaw optyczny LED Light Box z laserem (kompleksowy zestaw światła i optyki, - obejmuje trzy wiązki Ray Box (dostępny w podwójnych kolorach - biały lub czerwony) oraz szereg soczewek i pryzmatów, notatki nauczyciela i 9 kart pracy ucznia.
	1
	
	

	41
	Oprawa do żarówki na podstawce
	3
	
	

	42
	Nurek Kartezjusza
	1
	
	

	43
	Wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki do zderzeń
	1
	
	

	44
	Zestaw do wykazywania sił międzycząsteczkowych
	1
	
	

	45
	Bączek magnetyczny
	3
	
	

	46
	Wahadła rezonansowe  wyposażone w 7 kulek na zawieszeniach bifilarnych
	1
	
	

	47
	Bateria płaska 4,5 V alkaliczna
	3
	
	

	48
	Sprężynka SLINKY metalowa do demonstracji fali podłużnej - śr. 75 mm / dł. 50 mm
	2
	
	

	49
	Żarówka MES 10 mm - 1,5 V (200 mA) - 10 sztuk
	2
	
	

	50
	Żarówka MES 10 mm - 2,5 V (200 mA) - 10 sztuk
	2
	
	

	51
	Działo parowe
	1
	
	

	52
	Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji  (szklana rurka wygięta w kształt prostokąta z górnym wlewem - śr. rurki 15 mm - wym. prostokąta 20,5 x 21,5 cm)
	2
	
	

	53
	Materiał do pocierania - futro prawdziwe (królik)
	2
	
	

	54
	Materiał do pocierania - jedwab
	2
	
	

	55
	Elektroskop  (do doświadczeń z elektrostatyki, służy do wykazywania stanu naelektryzowania ciał,  wymiar: 85x125x210 waga: 0,5 kg)
	2
	
	

	SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

	Doposażenie pracowni fizycznej

	1
	Maszyna elektrostatyczna
	1
	
	

	2
	Elektrostatyka - podstawowy zestaw do elektrostatyki  (zawiera 5 lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi oraz bakelitową) wahadło elektryczne, podstawkę obrotową do lasek, 10 igiełek magnetycznych na podstawkach, jedwab oraz futro)
	1
	
	

	3
	Elektrometr Brauna  (całkowicie osłonięty, wewnątrz obudowy wykonanej z metalu, znajduje się odizolowany od obudowy pręt, na którym znajduje się obrotowa wskazówka).
	1
	
	

	4
	Zestaw odważników z haczykami 10g-2100 g (zestaw 9 odważników)
	1
	
	

	5
	Przewody połączeniowe bananowe 50 cm 3 czerwone 3 czarne (końcówki bananowe 4mm).
	1
	
	

	6
	Zestaw 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi (długość: 360 mm).
	1
	
	

	7
	Zestaw 10 szt. oprawek na żarówki
	1
	
	

	8
	Zestaw 10 szt. żarówek 6V
	1
	
	

	9
	Zestaw przewodników i izolatorów
	1
	
	

	10
	Woltomierz szkolny (analogowy szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm).
	1
	
	

	11
	Amperomierz szkolny (analogowy szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: 0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm).
	1
	
	

	12
	Zestaw siłomierzy (przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw zawiera 6 siłomierzy /dynamometry/: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N).
	1
	
	

	13
	Zestaw do badania ruchu (w skład zestawu wchodzą: równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm, rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza, flamaster, zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm, instrukcja).
	1
	
	

	14
	Zestaw klocków do badania siły tarcia (zestaw 3 klocków wykonanych z litego drewna , każdy z nich posiada jeden z dwóch kwadratowych boków pokryty skajem, do zestawu załączony jest dynamometr 10 N.  Wymiary klocka:  120x120x30 mm).
	1
	
	

	15
	Przyrząd do prawa Pascala (model stanowi kula o średnicy 40 mm, na obwodzie której, równomiernie rozmieszczone są otworki oraz cylinder z ruchomym tłokiem; wymiary: Ø40x150 mm; ciężar: 0,08 kg).
	1
	
	

	16
	Niskooporowy wózek do doświadczeń z mechaniki (wózek posiada dwie osie: każda wyposażona w parę kół średnicy ok 3cm; wymiary: 14 x 7 x 4cm).
	1
	
	

	17
	Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej  (w skład zestawu wchodzą: pięciowiązkowy laser, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, płytka równoległościenna, pryzmaty (prostokątny, trapezowy), soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą); zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. Zestaw zapakowany w metalowej walizce z wypełnieniem).
	1
	
	

	18
	Zwierciadła wypukłe i wklęsłe (zestaw  zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10 cm każde. Każde zwierciadło umieszczone na osobnej okrągłej podstawie. Jedno zwierciadło jest wypukłe drugie wklęsłe). 
	1
	
	

	19
	Zestaw do demonstracji rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Pierścień Gravesanda
	1
	
	

	20
	Przyrząd do demonstrowania liniowej przewodności cieplnej (przyrząd stanowi metalowe ramię zamocowane na statywie, do którego przykleja się woskiem korki w różnych odstępach;  wymiary - 280 x 15 mm;
ciężar - 0,08 kg).

	1
	
	

	21
	Waga szkolna elektroniczna 2 kg/1 g
	1
	
	

	RAZEM  WARTOŚĆ  BRUTTO
	

	
Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………...

                   …………………………………………………………………………………………………………………………...






Oświadczam/y, że:
- jest/em/śmy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG/KRS*
- zrealizuj/ę/my ww. dostawę w terminie do 19.06.2019 r.;
- akceptuję/emy treść projektu umowy, będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego;
- wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia są minimum zgodne z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego załącznika nr 2 do zapytania, są fabrycznie nowe oraz są produktami o wysokiej jakości;
- czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie;
- przekażę/emy Zamawiającemu pełną dokumentację sprzętu/pomocy dydaktycznych w języku polskim (instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne itp.);
- zapewnię/imy bezpłatne dostarczenie sprzętu/pomocy dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego - Gmina Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie;
- jestem/śmy zdolny/i do wykonania zamówienia we wskazanym okresie oraz warunkach określonych w niniejszym zapytaniu;
- zapoznałem/liśmy się z zakresem dostawy (zamówienia) i pozyskałem/liśmy wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia;
- spełniam/y warunki określone w zapytaniu przez Zamawiającego.
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