Załącznik NR 1 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAWARCIE UMOWY
KONCESJI
na świadczenie usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Banie  oraz obsługa obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy  Banie

Numer referencyjny: SPU.271.30.2023.KR

Rozdział I. Zasady i tryb zawierania umowy koncesji
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usługi w zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Banie oraz obsługa obiektów i urządzeń kanalizacyjnych zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Banie, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2023.140 t.j.).

Rozdział II. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Banie
ul. Skośna 6,
74-110 Banie,
NIP 858-172-61-38
Regon 811684597
Telefon: (91) 506 70 00, FAX: 91 506 70 00
strona internetowa: https://www.banie.pl/
Rozdział III. Opis przedmiotu umowy koncesji
1. Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Banie oraz obsługa obiektów i urządzeń kanalizacyjnych zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Banie, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce realizacji umowy koncesji:
Gmina Banie, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie
3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
90713000-8 – Usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą budowlaną;
90000000-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne;
90410000-4 – Usługi usuwania ścieków;
90420000-7 – Usługi obróbki ścieków;
90430000-0 – Usługi likwidacji ścieków;
90470000-2 – Usługi czyszczenia kanałów ściekowych;
90480000-5 – Usługi gospodarki ściekowej;
90481000-2 – Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków;
90490000-8 – Usługi kontroli ścieków i usługi konsultacyjne w zakresie oczyszczania ścieków;
90491000-5 – Usługi kontroli ścieków;
90492000-2 – Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków;
90640000-5 – Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych;
90641000-2 – Usługi oczyszczania kanałów ściekowych;
90642000-9 – Usługi opróżniania kanałów ściekowych;
90713100-9 – Usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą budowlaną.
4. Termin realizacji: przez 10 lat  od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1
stycznia 2024 r.
5. Opis obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków objętych obsługą.
5a. Do obiektów i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału, należą:
1) Oczyszczalnia ścieków w Lubanowie i sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami
kanalizacyjnymi w miejscowości Lubanowo;
2) 2) Oczyszczalnia ścieków w Babinku i sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami
kanalizacyjnymi w miejscowości Babinek;
3) Oczyszczalnia ścieków w Baniach i sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami
kanalizacyjnymi w miejscowości Banie, Tywica, Swobnica, Baniewice.

Łączna ilość odprowadzonych ścieków w 2022 r.: ok. 130 000 m3.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej:  32,3 km

5.b Opis oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i urządzeń:
1) Oczyszczalnia ścieków w Baniach i sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi
w miejscowości Banie: adres oczyszczalni ścieków: Banie, gm. Banie , dz. nr 25,26,27/1 i 28
obręb Banie1; ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym): Qśr .d = 476 m3/d; przepływy: 2022 r. 97400 m3, 2021 r. 100 000 m3.
Urządzenia do oczyszczania ścieków: stacja zlewcza ścieków dowożonych, przepompownia ścieków surowych PS-1 i  PS-2,stacja mechanicznego podczyszczania ścieków zlokalizowana w budynku technicznym, moduł funkcyjny składający się z osadnika biologicznego ze stałym zanurzonym napowietrzanym złożem biologicznym i osadnika wtórnego z automatycznym systemem recyklingu osadu przy użyciu pomp mamutowych, stacja dmuchaw, stacja dozownika PIX, zbiornik osadu nadmiernego, stacja odwadniania osadu nadmiernego, studnia kontrolno-pomiarowa ścieków oczyszczonych .Miejscowości podłączone do kanalizacji: Tywica.
Przepompownie: PS-1,PS-1a, PS-2, PS-3, PS-4,  odprowadzanie ścieków oczyszczonych: wlot do rzeki Tywa na działce nr 1066 ob. Banie, układ odniesienia X 5886210,5; Y 5476785,4,oczyszczalnia  posiada pomieszczenie socjalne; liczba mieszkańców m .Banie– stan ludności na dzień 31.12.2022 r.:  1757os.; 
2) Oczyszczalnia ścieków w Lubanowie sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi
w miejscowości Lubanowo, adres oczyszczalni ścieków: Lubanowo, gm. Banie, dz. nr 319/70
obręb Lubanowo; ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym): Qśr .d= 131,60 m3/d; przepływy: 2022 r.: 19985 m3, 2021 r. 19983 m3, 
; urządzenia do oczyszczania ścieków: pompownia dopływu, separator skratek bębnowy, komora osadnika wstępnego, komora osadnika biologicznego z pakietowym złożem biologicznym i dyfuzorami membranowymi, komora osadnika wtórnego, zbiornik osadu, studzienka odpływu/rewizyjna/; przepompownie: znajdująca się na działce nr  114/3 w Lubanowie; odprowadzanie ścieków oczyszczonych: rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 319/50,oczyszczalnia nie posiada pomieszczeń socjalnych; liczba mieszkańców m. Lubanowo– stan ludności na dzień 31.12.2022 r.:
755 os.: 
3) Oczyszczalnia ścieków w Babinku i sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Babinek adres oczyszczalni ścieków: Babinek działka nr 82/51; ilość odprowadzanych ścieków  oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym): Qśr.d = 62,5 m3/d; przepływy: 2022 r.: 7591 m3, 2021 r. 7525m3, urządzenia do oczyszczania ścieków: przepompownia ścieków surowych wyposażona w 2 pompy o wydajności 0,003 m3/s, praca w trybie interwałowym, zautomatyzowany separator skratek, dwa zbiorniki osadu czynnego 1 i 2 i pojemności 10m3, osadnik wstępny, osadnik biologiczny z pakietowym zanurzonym złożem biologicznym i napowietrzaniem, osadnik wtórny; przepompownie: 1 szt.; odprowadzanie ścieków oczyszczonych: rów melioracyjny B-31(zlokalizowany na działce nr 80/1, ob. Babinek); liczba mieszkańców m. Babinek– stan ludności na dzień 31.12.2022 r.: 415 os.; 
Zamawiający informuje, że z uwagi na wiek sieci i urządzeń kanalizacyjnych nie posiadamy pełnej
dokumentacji technicznej.
6. Przepisy ustawowe i administracyjne, którymi zastrzeżona jest realizacja przedmiotu umowy
koncesji, obowiązującymi w okresie prowadzenia niniejszego postepowania:
    1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
    2) Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do ziemi/wód powierzchniowych z oczyszczalni ścieków (Decyzje wodnoprawne w Załączniku nr 1 do Opisu postępowania o zawarcie umowy koncesji), 
Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Banie znak: SZ.ZUZ.4.4210.324.9.2020.KW
Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Babinek znak: SZ.ZUZ.4.4210.61.2021.TS
Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo – pozwolenie wodnoprawne w opracowaniu. Poprzednie wygasło 31.07.2023 r.
Ostatnie wyniki ścieków z poszczególnych oczyszczalni znajdują się w załącznikach do SWZ.
    3) Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie” (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego DZ. URZ. WOJ. z  dnia 17 kwietnia 2019 r.
poz. 2071.),
Uwaga: Dotychczasowe regulaminy dostarczania wody obowiązują do dnia wejścia w życie
nowych regulaminów, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180). Nowe taryfy zatwierdzane są w drodze
decyzji przez organ regulacyjny, o którym mowa w art. 27a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
    4) Obowiązujące na terenie Gminy Banie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją:
Decyzją nr SZ.RZT.70.062.2023.JK wydanej przez PGW WP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu świadczenia usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (m. Banie, Tywica, Baniewice, Swobnica). Decyzją SZ.RZT.70.3.2020.AB wydanej przez PGW WP Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu świadczenia usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Lubanowo i Babinek)
     5) Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.),
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi w okresie obowiązywania umowy koncesji przepisami prawa i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
7. Wymagania dotyczące realizacji oraz zakres usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Banie objętej umowa koncesji:
[bookmark: _Hlk150259633]     1) Realizacja przedmiotu umowy koncesji tj. świadczenie usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Banie  oraz obsługa obiektów i urządzeń kanalizacyjnych  zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Banie jest zastrzeżona przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
     2) Zgodnie z wymogami zawartymi w wyżej wymienionym akcie prawnym, Koncesjonariusz realizujący przedmiot umowy koncesji zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na zbiorowe odprowadzanie ścieków, o którym mowa w art. 16 punkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
     3) Koncesjonariusz jest zobowiązany do świadczenia usługi w zakresie z zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Banie w okresie od dnia zawarcia umowy koncesji jednak nie wcześniej niż od 01 stycznia 2024 r. przez okres 10 lat oraz obsługi urządzeń  zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Banie, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzanie ścieków, Regulaminem odbierania ścieków na terenie Gminy Banie, za wyjątkiem opracowywania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci kanalizacyjnej. Do zakresu usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy w szczególności:
1) eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego): obiektów oczyszczalni ścieków, obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnych wraz urządzeniami, instalacji odprowadzania ścieków oczyszczonych w tym rowów w zakresie wynikającym z obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych,
2) eksploatacja (w tym bieżące utrzymanie i konserwacja, bieżąca kontrola stanu technicznego) : obiektów oczyszczalni ścieków, obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnych wraz urządzeniami, instalacji odprowadzania ścieków oczyszczonych w tym rowów w zakresie w zakresie wynikającym z prowadzonej technologii oczyszczania ścieków,
3) wykonywanie badań i kontrola jakości ścieków, w zakresie wymaganym przepisami prawa, w uprawnionych laboratoriach,
4) bieżące przekazywanie Zamawiającemu  informacji (pisemnie) o stanie funkcjonowania urządzeń i obiektów kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków.
5) odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości ścieków od obowiązujących norm,
6) niezwłoczne usuwanie awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych na własny koszt z zastrzeżeniem, że:
        a) Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii na obiekcie,
urządzeniu lub sieci kanalizacyjnej, która stwarza zagrożenie utraty zdrowia i życia lub zagrożenie mienia lub generuje brak odbioru ścieków lub sieci kanalizacyjnej w ciągu ……………………………
(pozostawić właściwy zapis, zgodnie ze złożoną ofertą o zawarcie umowy koncesji),
         b) Koncesjonariusz zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii innych niż wymienione w punkcie a) niniejszego punktu, w terminie nie dłuższym niż ……………………………………………
(pozostawić właściwy zapis, zgodnie ze złożoną ofertą o zawarcie umowy koncesji) godzin, od momentu zawiadomienia Koncesjonariusza - zgłoszenia lub stwierdzenia awarii,
7) przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych części budowlanych, mechanicznych oraz instalacyjnych urządzeń kanalizacyjnych wraz ze sporządzeniem informacji o potrzebie remontów lub modernizacji,
8) przekazywanie Zamawiającemu rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy koncesji - w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni,
9) wydawanie warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci i kanalizacyjnych, przyłączenia do sieci, udziału w odbiorach technicznych wraz zawieranie pisemnych umów pomiędzy Koncesjonariuszem a odbiorcą na odprowadzanie ścieków,
10) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad czynnościami włączenia do sieci  kanalizacyjnej,
11) opracowywanie i przekazywanie właściwym instytucjom wymaganych przepisami informacji, wykazów oraz sprawozdań statystycznych i przekazywanie kopii tych dokumentów Zamawiającemu w zakresie objętym umową,
12) prowadzenia ewidencji przyłączy kanalizacyjnych,
13) opracowywanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
14) rozliczanie i pobór należności za odprowadzanie ścieków przez odbiorców usług  kanalizacyjnych na podstawie obowiązujących na terenie Gminy Banie taryf opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
15) kontrola legalności sposobu odprowadzania ścieków, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, postępowanie w takich przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usuwanie nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej, w tym podłączeń odprowadzania wód deszczowych i innych do sieci kanalizacyjnej,
16) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji minimum jednego
stanowiska pracy administracyjno-księgowej,
17) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania umowy koncesji przez Koncesjonariusza strony internetowej, celem zamieszczania bieżących informacji dotyczącej funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz informacji o awariach  i planowanych przerwach w odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Banie,
18) udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego rocznych inwentaryzacjach środków trwałych,
19) pokrywanie wszelkich opłat i kosztów związanych z odprowadzaniem wód technologicznych, w tym za:
      a) zużytą energię elektryczną,
      b) gospodarcze korzystanie ze środowiska,
      c) badania ścieków, osadów z oczyszczalni ścieków, badania gruntu związane z gospodarką osadową,
      d) przeglądy techniczne i dozór techniczny,
      e) paliwo do stałego agregatu prądotwórczego,
       f) zakup wody
       g) szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia z winy Koncesjonariusz również wobec osób trzecich,
       h) podatków, opłat administracyjnych, kar pieniężnych i innych danin publicznoprawnych związanych z wykonywaniem usługi
       i) polis ubezpieczeniowych
       j) podatku od nieruchomości,
       k) ochrony powierzonego mienia, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia,
       l) kosztów uzyskania potrzebnych zezwoleń i decyzji administracyjnych związanych z eksploatacją powierzonego mienia,
      m) kosztów odzysku i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami,
      n) kosztów optymalizacji gospodarki ściekowej podnoszących efektywność sposobu dystrybucji związanych z eksploatacją powierzonego mienia,
      o) prowadzenia ewidencji, książek obiektów oraz okresowych kontroli wynikających z art. 62 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu
Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2778).
      u) opłaty za umieszczenie urządzeń oraz zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych.
20) uzgadnianie projektów technicznych inwestorów w zakresie dotyczącym sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych,
21) wykonywanie bieżących remontów i konserwacji sieci, urządzeń  kanalizacyjnych oraz obiektów towarzyszących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych § 3ust. 1 umowy,
22) Koncesjonariusz zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych zgłoszeń awarii, jak również do każdorazowego zawiadamiania Zamawiającego o wystąpieniu awarii na obiekcie, urządzeniu lub sieci kanalizacyjnej (z wyłączeniem awarii na przyłączach) zagrażającej ciągłości prawidłowego odprowadzania ścieków niezwłocznie po jej wystąpieniu oraz poinformowania o zastosowanych działaniach naprawczych, a także przedstawienia dokumentacji prawidłowego usunięcia usterki np. badań jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych po awarii procesu oczyszczania ścieków,
23) bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców i reagowanie na nie,
24) lokalizowanie i odkrywanie zakrytych (z wyłączeniem przypadków istniejących już trwałych zakryć np. poprzez zalanie asfaltem lub zabudowanych chodnikami lub kostką itp.) zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach, a w razie konieczności uzupełnienia brakujących elementów np. trzpieni do zasuw, skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych, z wyłączeniem przypadków wynikających z udowodnionych działań osób trzecich,
25) każdorazowe powiadamianie Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w odprowadzaniu ścieków,
26) w zakresie obiektów oczyszczalni ścieków należy także uwzględnić utrzymanie czystości i porządku i wykonywanie prac w zakresie m.in. wykaszania trawy z częstotliwością zapewniającą właściwe warunki sanitarno- porządkowe, naprawa i konserwacja ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, a także utrzymania obiektów i budynków oraz instalacji w stanie niepogorszonym,
27) Koncesjonariusz zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji o planowanych, wymaganych odrębnymi przepisami, harmonogramach przeglądów i badań związanych z eksploatacją powierzonego mienia np. harmonogramie badań ścieków, badań szczelności sieci itp.
Koncesjonariusz obowiązki wynikające z ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest
realizować również w zakresie obiektów i urządzeń kanalizacyjnych nowo wybudowanych i oddanych do użytkowania w czasie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy nie wyklucza możliwości rozbudowy nowej sieci kanalizacyjnej na terenie obsługiwanych oczyszczalni.


Załącznik NR 2 do SWZ
	Lp.
	obiekt
	Koncesjonariusz
	Gmina Banie

	1.
	Ogrodzenie
	Naprawa uszkodzeń i bieżąca konserwacja (malowanie, zabezpieczanie przed zniszczeniem, naprawa dziur w ogrodzeniu),zabezpieczenie terenu przed wejściem osób niepożądanych (kłódki, zamki, rygle))
	
Wymiana ogrodzenia na nowe, postawienie nowego ogrodzenia.

	2.
	Tereny zielone obiektu
	Utrzymywanie obiektów w stanie niepogorszonym, schludnym: systematyczne koszenie, usuwanie samosiejek drzew, bieżąca konserwacja nawierzchni obiektów, uzupełnienie ubytków w nawierzchni
	Wymiana nawierzchni na nową, budowa dróg dojazdowych do obiektów.

	3.
	Tereny poza ogrodzeniem obiektu
	Utrzymywanie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. ze zmianami)
	

	4.
	Budynki znajdujące się na obiektach
	Bieżąca konserwacja obiektu, malowanie, usuwanie ubytków, naprawy uszkodzeń np. dachu, rynny, podłogi, drzwi i okien itp., prowadzenie książek obiektu, malowanie, usuwanie ubytków, naprawy uszkodzeń np. dachu, rynny, podłogi, drzwi i okien itp., prowadzenie książek obiektów, przeglądy okresowe,
	Wymiana poszycia dachowego na nowy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, remont kapitalny obiektu lub jego części, budowa nowych obiektów.

	5.
	Media na obiektach
	Utrzymanie i ponoszenie opłat, naprawy bieżące i konserwacja instalacji (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej), zapewnienie sprawnie działającego oświetlenia, wywóz odpadów komunalnych, wyposażenie obiektu w pojemniki na odpady komunalne – jeśli jest wymagane, ogrzewanie obiektu. 

	Przyłączenie obiektu do mediów, postawienie nowych lamp lub
wymiana na nowe, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, co, teletechnicznej lub wymiana na nową, wymiana pieca na nowy.

	6.
	Urządzenia służące
	Czyszczenie i odmulanie rowów, stawów, odstojników, studni chłonnych – w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku. Koszenie rowów wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych nie rzadziej niż minimum trzy razy w roku.
	

	7.
	Badania laboratoryjne
	Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz na podstawie innych regulacji( np. w przypadku osadów, badań ścieków i inne) , koszt badań na zakończenie umowy.
	Badania kontrolne

	8.
	Oczyszczalnie ścieków
	Bieżąca obsługa, administrowanie, konserwacja, czyszczenie, obsługa wozami asenizacyjnymi, szczepienie złoża, gospodarka osadami, naprawy bieżące instalacji oczyszczania ścieków i przepompowni, prowadzenie gospodarki odpadami pochodzącymi z procesu oczyszczania ścieków bytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2023.1587 t.j. z późn. zm) z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.
	Budowa nowych oczyszczalni i przepompowni, remont kapitalny i modernizacja oczyszczalni i przepompowni (w ramach remontów kapitalnych wymieniane będą również istotne elementy obiektów, jak np. pompy czy bioksy. O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilości (co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementów budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom głównym bądź wymianom. Wymiana na nowe istotnych elementów obiektów)

	9.
	Sieć  kanalizacyjna
	Utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, bieżąca konserwacja
urządzeń, wymiana uszkodzonej lub wadliwej armatury, naprawa studzienek, wymiana nawiertek, , włazów ulicznych i innych elementów, płukanie, czyszczenie i udrażnianie sieci, usuwanie przecieków i nieszczelności, zapobieganie dostawaniu się wody deszczowej z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych (optymalizacja gospodarki ściekowej).
	Wymiana odcinków sieci na nowe zgodnie z planem remontów i modernizacji, budowa nowej sieci kanalizacyjnej.

	10.
	Ubezpieczenie
	Wszelkie naprawy wynikające ze zdarzeń takich jak: dewastacje, kradzież, zniszczenia spowodowane niestaranna obsługa lub jej brakiem, zdarzenia losowe oraz z udziałem osób trzecich, itp. - pokrywane przez Koncesjonariusza na podstawie umowy zawartej z ubezpieczycielem. do obowiązków Koncesjonariusza należy zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy (na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 złotych). Kopie dokumentów wymienionych w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do umowy.
	

	11.
	Podatki i opłaty
	Podatek od nieruchomości, opłaty wynikające z decyzji na umieszczenie urządzeń w drogach publicznych, i inne opłaty wynikające z obowiązkowych danin publicznoprawnych spoczywające na Koncesjonariuszu. 
	Opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu, przejęciem odcinków sieci.

	12.
	Warunki techniczne
	Koncesjonariusz nie pobiera opłaty za wydanie warunków technicznych dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Banie.
	






