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                                                                                          Oferenci

                                                                                                       w/g załączonego wykazu

                                                                                     strona internetowa www..bip.banie.pl

Zgodnie z zapisem w dziale VII  punkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach udzielam odpowiedzi na następujące pytanie :

1/ Składam zapytanie do w/w zadania w sprawie malowania sufitów  ścian farbą klejową poz. 9, 10 w przedmiarze robót – czy malowanie winno być wykonane farba emulsyjną ?

- w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

Ponadto informuję o nie uwzględnienie w kosztorysie ofertowym kosztów zakupu wykładziny podłogowej  128,8 m2
W/w wykładzinę zakupi i  dostarczy inwestor.
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