Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej:
1. Kanalizacji sanitarnej w Baniach obejmującej ulice: Baniewicką, Dworcową, Gryfińską, część ulicy Targowej i kanalizacji sanitarnej w Tywicy z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Baniach,

2. Kanalizacji sanitarnej w Babinku z możliwością budowy lokalnej oczyszczalni ściekówz zlokalizowanej na dz. nr. 82/41 ewentualnie dz.nr. 82/51 lub dz.nr.80/2. Lokalizacja przedmiotowych działek określona w załączniku 5a.
Sprawdzić stan techniczny istniejącej kanalizacji z możliwością jej wykorzystania i doprojektować nową kanalizację. 
3. Kanalizacji sanitarnej w Lubanowie z możliwością budowy lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz.nr. 319/70 – załącznik nr 5b. 
Sprawdzić stan techniczny istniejącej kanalizacji z możliwością jej wykorzystania i doprojektować nową kanalizację. 
Lokalizacja lokalnych oczyszczalni ścieków wynika z faktu, że właścicielami w/w działek jest Gmina a obecnie funkcjonują tam zbiornik Imhoff, czyli wykorzystany jest naturalny spadek terenu w kierunku przedmiotowych działek. Gmina posiada koncepcje oczyszczania ścieków dla Gminy Banie z możliwością wykorzystania. 


Całość dokumentacji winna zawierać niezależne opracowania kanalizacji dla każdej 


miejscowości. 


W związku z powyższym prace projektowe powinny obejmować sieć kanalizacji sanitarnej 
ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz z przykanalikami do granicy pierwszej studzienki lub 
bezpośrednio do przyłącza na działce właściciela nieruchomości. Przy projektowaniu 
należy rozważyć możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający informuje, że nie była przeprowadzona inwentaryzacja istniejących 
rurociągów oraz przyłączy. 

Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej dla wszystkich miejscowości 
wynosi około 11 km.


Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz 
warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.


Przewidywany teren do skanalizowania nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja lokalizacji celu 
publicznego.


W ramach realizacji dokumentacji projektowej do zadań wykonawcy przedmiotu  
zamówienia należy również opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej.

Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i 
zabezpieczony.


Wykonawca zweryfikuje bilanse ścieków i wynikający z nich dobór średnic odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej celem zaprojektowania niezbędnych do prawidłowego  
funkcjonowania sieci  przekrojów rurociągów. 


      Uwzględniając powyższe wymogi na dokumentację projektową winny składać się:

1. Mapy do celów projektowych 

2. Projekt budowlany kanalizacji dla poszczególnych miejscowości

3. Uzgodnienia, warunki i decyzje.
4. Kosztorys inwestorski oraz  przedmiar robót

5. Plan podziału realizacji zadania na etapy

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Uzyskanie decyzji oddziaływania na środowisko

8. Pozwolenie na budowę


   Dokumentacja powyższa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
   prawa i sztuką projektową.


     Terminy wykonania prac projektowych:

a) do 31 październik 2009 r. - Projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

b) do 30 listopad 2009 r. - Pozwolenie na budowę 

