OC- 7041/4/2009
  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.12.2009 r. dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”
Przedstawiamy odpowiedzi:
Pytanie: na rysunkach pompowni ( rys 13 i 14) jest napisane cyt. „ Szafa sterownicza , podpięcie pod istniejący system wizualizacji”.

- o jakim systemie wizualizacji jest mowa i jakiego producenta?

- jaka firma jest uprawniona ( do kogo zwrócić się o ofertę) do ewentualnego przyłącza pompowni do systemu wizualizacji?

Odpowiedź: napis informuje ,że jest taka możliwość podpięcia pod system wizualizacji ale w tym przypadku nie przewidujemy systemu monitoringu.
