                                                                                   Banie, dnia 16.12.2009 r.

OC-7041/4/2009
                 Odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły w sprawie przetargu nieograniczonego p.n.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ VI pkt.1. Dokumenty wymagane pakt a. kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.

Czy kosztorysy będące załącznikami do oferty należy wykonać ściśle według załączników określonych jako 2 bez zmiany podstaw wyceny jak również ilości przedmiarowych?

Odpowiedź: kosztorysy ofertowe musza być zgodne z załącznikiem nr 2 bez  

                    zmiany podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

2. Zgodnie z zapisami w opisie do projektu budowlanego stwierdza się, że przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przebiega w ulicach o nawierzchni z kostki brukowej i nieutwardzonych. Po przeanalizowaniu dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego brak jest szczegółów dotyczących wyżej wymienionych nawierzchni ( brak w przedmiarach robót, profilach i mapie). W związku z powyższym proszę o określenie zakresu ilościowego oraz technologicznego związanego z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni po trasie przebiegu w/w sieci?

Odpowiedź: odtworzenie nawierzchni będzie postępowało wraz z postępem prac 

                    na w/w sieciach jako roboty nawierzchniowe w ramach innego  

                    przetargu co do rozbiórki nawierzchni brukowej , której jest 

                    niewiele , w razie konieczności może zostać ujęta jako robota 

                    dodatkowa.

3. Z uwagi na okres świąteczny a co za tym idzie urlopowy, uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów w wersji elektronicznej ath. Ułatwiłoby to pracę wszystkim potencjalnym oferentom i pozwoliłoby zaoszczędzić czas potrzebny na uzyskanie ofert cenowych na materiały.

Odpowiedź: nie możemy zamieścić przedmiarów w wersji elektronicznej ath  

                   ponieważ  projektant przekazał nam przedmiary tylko w plikach  

                   pdf.

