                                                                                      Banie, dnia 21.12.2009 r.
OC- 7041/4/2009

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2009 r. dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”
Przedstawiamy odpowiedzi:

Pytanie1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej  z rur PE? Obecnie rezygnuje się już  ze stosowania  w sieciach wodociągowych rur PVC, ponieważ po jakimś czasie zaczynają one wydzielać chlorek winylu do przepływającej przez nie wody. 

Odpowiedź: proszę przewidzieć materiały jak podano w projekcie.
Pytanie 2: W dziale V pkt 1.4 SIWZ Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania w ciągu ostatnich  5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , min. 3 robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Czy taki zapis oznacza , że Wykonawca może wykazać  wykonanie kanalizacji sanitarnej i osobno sieci wodociągowej ( w ramach różnych zadań) ?
Czy zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu  jeżeli wykaże 3 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i 3 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej wykonane w ramach odrębnych zadań ?

Odpowiedź: można wykazać 3 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i 3 roboty budowlane polegające na  budowie sieci wodociągowej  wykonane w ramach odrębnych zadań.

Pytanie 3: W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach stanowiących załączniki do SIWZ nie ujęto rozbiórek nawierzchni  w drogach, w których będą przebiegały roboty podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów o powyższe prace.

Odpowiedź:w dużej mierze nawierzchnia jest gruntowa a tam gdzie jest brukowa nie przewiduje się rozbiórki tylko normalne wykopy z odwiezieniem bruku we wskazane miejsce usytuowane w pobliżu miejsca prowadzonych robót natomiast odtworzenie nawierzchni będzie się odbywało bezpośrednio po pracach sieciowych przez firmę wyłonioną w osobnym przetargu.
Pytanie 4: Czy Zamawiający przewiduje odzyskanie materiałów z nawierzchni przy wykonywaniu prac ziemnych w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź: patrz odpowiedź do pkt 3.

Pytanie 5: Specyfikacja techniczna zawiera opis wykonania rozbiórki i odtworzenia dróg, jednak brak przedmiarów na ten zakres  robót. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


Odpowiedź : patrz odpowiedź w pkt 3.
