OC- 7041/4/2009

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2009 r. dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”
Przedstawiamy odpowiedzi:
Pytanie nr 1
W materiałach przygotowanych przez Zamawiającego brakuje podkładu w postaci pliku „babie ark 1.tif”. Jest on niezbędny do prawidłowego otwarcia pliku o nazwie 
„sieci_1_-_banie_wydruk.dwg”. Proszę o uzupełnienie brakującego pliku.
Odpowiedź: w/w plik jest za duży do załączenia  i w celu pobrania pliku z podkładem geodezyjnym należy go przegrać w Urzędzie Gminy Banie. 
Pytanie nr 2

W materiałach przygotowanych przez Zamawiającego brakuje rysunku nr 12 dla kanalizacji sanitarnej w ulicy Mostowej.

Odpowiedź: rys. nr 8 przedstawia kanalizację sanitarną ulicy Mostowej.
Pytanie nr 3

W opisie dokumentacji na sieci kanalizacji sanitarnej mowa jest o zestawieniu przykanalików,

 których nie zamieścił Zamawiający na stronie internetowej. Proszę o zestawienie przykanalików. 

Odpowiedź: umieszczono na stronie WWW.bip.banie.pl przyłącza kanalizacji sanitarnej
Pytanie nr 4

W materiałach przygotowanych przez Zamawiającego brakuje projektów na zasilenie w energię elektryczną projektowanych pompowni. Zamieszczony przedmiar robót nie opisuje w sposób właściwy tego zakresu robót, ponadto przedmiar jest materiałem pomocniczym. Proszę o uzupełnienie brakujących projektów.

Odpowiedź: załączony jest jedynie schemat instalacji gdyż  zasilanie w energię elektryczną  wykona Enea.
Pytanie nr 5

Czy monitoring będzie obsługiwał tylko projektowane pompowanie dla tego zadania? 

Czy ma współpracować już z istniejącym monitoringiem?  W przypadku już istniejącego systemu proszę o podanie, kto serwisuje i obsługuje ten system i na jakich sterownikach jest wykonany.
Odpowiedź:nie przewiduje się monitoringu, w projekcie jest wzmianka o monitoringu dlatego, że ta pompownia ma taka możliwość.
Pytanie nr 6

Czy w ramach realizacji zadania będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i za zamieszczenie urządzeń w pasie drogowym? Jeśli będą, to czy Zamawiający przewiduje za to dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedź: nie będą pobierane opłaty.
Pytanie nr 7

Czy w związku z prowadzeniem robót ziemnych kanalizacyjnych w zakresie zamówienia są roboty rozbiórkowe nawierzchni wraz z ich odtworzeniem? Jeśli nie to kto i na czyj koszt wykona te roboty w celu umożliwienia prowadzenia robót kanalizacyjnych?

Odpowiedź: w dużej mierze nawierzchnia jest gruntowa a tam gdzie jest brukowa nie przewiduje się rozbiórki tylko normalne wykopy z odwiezieniem bruku we wskazane miejsce usytuowane w pobliżu miejsca prowadzonych robót natomiast odtworzenie nawierzchni będzie się odbywało bezpośrednio po pracach sieciowych przez firmę wyłonioną w osobnym przetargu.
Pytanie nr 8
W opisie dokumentacji na sieci kanalizacji sanitarnej mowa jest o dokumentacji na roboty rozbiórkowe, której Zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji, chyba że rozbiórka nawierzchni nie jest w zakresie zamówienia.
Odpowiedź: Rozbiórka nawierzchni nie jest w zakresie zamówienia
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje wyłącznie któregoś odcinka lub części robót z przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zadania?

Odpowiedź: nie 
Pytanie nr 10

Skoro Zamawiający nie załączył do SIWZ innych informacji w postaci uzgodnień z osobami trzecimi oraz instytucjami sprzed uzyskania pozwolenia na budowę, uważa się, że wszystkie ewentualne dodatkowe nie ujęte w SIWZ koszty i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia, rozliczone zostaną jako roboty dodatkowe i uzupełniające.
Prosimy o potwierdzenie powyższego.

Odpowiedź: tak
Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji zadania zastosowanie na kanale grawitacyjnym studni o śr.1000mm?

Odpowiedź: proszę trzymać się parametrów projektowanych
Pytanie nr 12
Ponieważ przewidujemy rodzaj rozliczenia za wykonanie zadania jest jako ryczałtowy i podaje się we wzorze umowy zakres przedmiotu zamówienia z przywołaniem konkretnych ilości, proszę o informacje, czy Zamawiający potwierdza te ilości i czy w przypadku rozbieżności między dokumentacją a ilościami ujętymi we wzorze umowy, Wykonawca ma prawo dokonać zmian?

Odpowiedź: potwierdzamy ilości podane w przedmiarach robót, wykonawca nie ma prawa dokonywać zmian.
Pytanie nr 13
Czy w przypadku realizacji zadania na podstawie zawartej umowy według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ i wykonaniu ilości innych niż zakładał Zamawiający, wynagrodzenie będzie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone?

Odpowiedź: odpowiedzią jest § 23 wzoru umowy
Pytanie nr 14

Czy kanalizacja deszczowa jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź: Nie
