                                                                                        Banie, dnia 22.12.2009 r.

OC- 7041/4/2009
  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.12.2009 r. dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”
Przedstawiamy odpowiedzi:
Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie zakresu zamówienia:

- wg zapisu w SIWZ pkt III pakt 1a odgałęzienia należy wykonać do granicy nieruchomości i zakończyć zaślepkami, natomiast dokumentacja techniczna i przedmiary zakładają wykonanie studzienek na posesjach. W związku z powyższym prosimy o skorygowanie przedmiarów.
Odpowiedź: odpowiedź na pytanie jest załączona na WWW.bip.banie.pl w wyjaśnieniach i modyfikacjach, skorygowano zapis w SIWZ na zakończone studzienkami.
