                                                                                        Banie, dnia 23.12.2009 r.

OC- 7041/4/2009

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.12.2009 r. dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I”
Przedstawiamy odpowiedzi:

Pytanie: Zamieszczony przewiduje w SIWZ i umowie ryczałtowy charakter ceny oferty i jednocześnie w udzielanych odpowiedziach wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego ścisle wg przedmiaru bez możliwości zmiany, oferent, który musi trzymać się przedmiaru nie może obliczyć ceny zgodnie z zapisem rozdziału XII SIWZ „Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego” gdyż nie ma możliwości skorygowania kosztorysu nawet gdy wg wyliczeń sporządzonych na podstawie dokumentacji wynika ze zakres robót jest obszerniejszy niż przedstawiony w przedmiarze Zamawiającego. W świetle tego proszę o jasną odpowiedź: czy Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z załączonym przedmiarem i nie pozwala na wprowadzenie w nim zmian? Czy Zamawiający w związku z tym przewiduje zapłatę za prace, których nie ujęto w przedmiarze, np. w przypadku zwiększenia się długości wykonanej kanalizacji o 5m, co kłóci się z definicją wynagrodzenia ryczałtowego? Czy Zamawiający ma zamiar ograniczyć konkurencję narzucając sporządzenie kosztorysu wg swojego przedmiaru i nie pozwalając na zmiany w podstawie wyceny ani w sposobie wyliczenia danego typu robót zgodnie z realiami technologicznymi oferenta? Czy Zamawiający jest przekonany, ze ryczałtowy charakter wynagrodzenia jest właściwy dla tego zamówienia i nie należałoby zmienić go na kosztorysowy? Czy Zamawiający może potwierdzić, ze podane w przedmiarze ilości są dokładne i nie wystąpią zwiększenia ani pomniejszenia ilości?
Odpowiedź: odpowiedź na pytanie jest zamieszczona na www.bip.banie.pl w wyjaśnieniach i modyfikacjach.

Pytanie: W otrzymanym przedmiarze w części dotyczącej przyłączy wodociągowych na ul. Jagiellońskiej w pozycji „Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3m” Zamawiający podał ilość 178.731 m3. Wg moich wyliczeń ilość ta powinna  wynosić 182,56 m3.  Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.
Odpowiedź: proszę trzymać się przedmiaru robót.

Pytanie: W otrzymanym przedmiarze w części dotyczącej przyłączy wodociągowych na ul. Krótkiej w pozycji „Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3m” Zamawiający podał ilość 4,095 m3. Wg moich wyliczeń ilość ta powinna wynosić 4,01 m3. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź: proszę trzymać się przedmiaru robót.

Pytanie: W otrzymanym przedmiarze w części dotyczącej przyłączy wodociągowych na ul. Mostowej w pozycji „Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3m” Zamawiający podał ilość 17.350 m3.

Wg moich wyliczeń ilość ta powinna wynosić 17,420 m3. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót

Odpowiedź: proszę trzymać się przedmiaru robót.

Pytanie: Podobnie rzecz się ma w przypadku następnych ulic i pozycji. Czy oferent, który złoży kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem będzie miał prawo oczekiwać dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przekroczenia ilości przewidzianej w przedmiarze?

Odpowiedź: Nie będzie dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie: Czy wykonawca, który wykonał kanalizację deszczową i sieć wodociągową będzie spełniał warunki udziału w przetargu. Proszę o uzasadnienie ograniczenia tylko do kanalizacji sanitarnej skoro obie kanalizacje wykonuje się z tych samych materiałów i w tych samych technologiach?

Odpowiedź: Wykonujemy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową i chcemy potwierdzenia wykonania tych prac.

