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Wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap II”.

W specyfikacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano separator z osadnikiem z katalogu firmy ECOL-UNICON. 

Czy przy realizacji projektu będzie można zastosować podobny separator lecz produkcji innej firmy?

Odpowiedź: można zastosować separator innej firmy pod warunkiem, że spełni techniczne parametry założone w projekcie.
