
 







Banie, dnia 16.01.2012 r.                                                                                                                                                                         

B.271.1.2012  

                                                                                          Oferenci 

                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu


Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1. Proszę o podanie koloru nawierzchni? 
Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej powinna być koloru ceglastego.

2. Informuję iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji technicznej ITB konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych typu EPDM oraz natrysk przeznaczony na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów na podstawie konkretnego wyboru sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnie, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.


Warto zaznaczyć, że Instytut techniki budowlanej- podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydający aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogło by uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu natrysk, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg ITB) są inne,  charakteryzującą się gorszymi właściwościami.


Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Uzyskanie aprobaty lub aprobaty technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

 Zamawiający stawia się w pozycji  jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry wg dokumentacji technicznej ITB) i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzenia tego typu ocen i dopuszczenia na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB.

Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartość, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia,  a w przypadku zawarcia umowy – jej niewonność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

Poza odpowiedzialnością ponoszoną z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, naruszenie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji podlega niezależnie karze pieniężnej, zgodnie z art. 200 ust.2 pkt 2.


Wielkość sankcji karnych jakie mogą spotkać Zamawiającego za naruszenie zasady uczciwej konkurencji nie jest przypadkowe, podkreśla bowiem jej podstawowy i fundamentalny dla zamówienia charakter.


Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk lub EPDM, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez położne do tego kompetentne organy t.j. nawierzchni dla których wydano:

- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

- Kartę Techniczną,

- atest techniczny.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.
Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natrysk lub EPDM, przebadane, ocenione i dopuszczone przez kompetentne organy dla których wydano aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, Kartę Techniczną, atest techniczny.

3. W dokumentacji projektowej brak jest wskazania w jaki sposób należy odprowadzić kanalizację sanitarną i deszczową z budynku świetlicy. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rozwiązania projektowanego dotyczącego przyłączenia zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.


Przyłączenie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z budynku świetlicy do 
istniejącego zbiornika.

4. Zaprojektowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i wewnętrzną instalację wodociągową bez wskazania do jakiego źródła należy te instalacje podłączyć. Czy Zamawiający dostarczy we własnym zakresie źródło ciepła np. piec c.o.? Czy oferent musi uwzględnić źródło ciepła w swojej kalkulacji cenowej? Jeśli zakres ten należy uwzględnić w wycenie, prosimy o przedstawienie na etapie przetargu kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej tego zakresu.

Oferent w swojej kalkulacji cenowej nie uwzględnia źródła ciepła.

5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca włączenia drenażu z boiska. Projekt ten nie wskazuje sposobu odprowadzenia wód deszczowych. Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych projektowanego rozwiązania.


Zamawiający nie posiada rysunków szczegółowych. 
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