
 







Banie, dnia 17.01.2012 r.                                                                                                                                                                         

B.271.1.2012  

                                                                                          Oferenci 

                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu


Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1/  W dokumentacji przetargowej nie występuje przedmiar zawierający obmiary ogrodzenia, którego szczegóły z kolei znajdują się w opisach oraz rysunkach zamieszczonych na stronie Zamawiającego. Jeśli wykonanie ogrodzenia znajduję się w zakresie ww. zadania, prosimy o dołączenie przedmiaru uwzględniającego obmiary elementów ogrodzenia.
W ofercie nie należy uwzględniać ogrodzenia.
2/ W projekcie boiska w p. 4.1 podano w-wy podbudowy boiska: goewłóknina +25 cm w-wa odsączająca+20cm w-wa nośna + 3 cm w-wa wyrównawcza. W przedmiarze natomiast : 20+10 cm gr. warstw podbudowy. Który przekrój należy przyjąć do wyceny?
Do wyceny należy przyjąć przekrój podany w przedmiarze robót.

3/ Czy do zakresu zamówienia należy wykonanie nasadzeń bądź zieleni, o których mowa w projekcie boiska (Informacja dotycząca BIOZ p. 1.1)?
W przedmiarze robót w/w roboty nie występują więc nie należy ich ujmować w składanej ofercie.

