
 







Banie, dnia 19.01.2012 r.                                                                                                                                                                         

B.271.1.2012  

                                                                                          Oferenci 

                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu


Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1/  Czy w ramach w/w zadania należy uwzględnić remont pomieszczeń świetlicy nr 01, 02, 03, 04 czy również remont pomieszczenia magazynowego? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź?

W ramach remontu przedmiar uwzględnia pomieszczenia nr 01, 02, 03,04.

2/ W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej warstwy odsączającej i geowłókniny, które zgodnie z dokumentacją są warstwami konstrukcyjnymi podbudowy pod boisko. Czy warstwy te należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie zmian do przedmiaru i jednoznaczną odpowiedź?

W/w warstw nie należy uwzględniać w wycenie.
3/ Ponownie prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca włączenia drenażu z boiska oraz zamieszczenie rysunków szczegółowych projektowanego rozwiązania oraz naniesienie poprawek w tym zakresie w przedmiarze robót. W przedmiarze brak jest m.in. wykopów, rur zbiorczych, studni, kształtek, które umożliwiałby włączenie drenażu, bądź do istniejącej kanalizacji w miejscu wskazanym przez projektanta, lub studni chłonnych czy np. skrzynek rozsączających. W związku z tym nie ma możliwości zrealizowania zadania tylko na podstawie przedmiaru, który nie obejmuje wszystkich robót i materiałów potrzebnych do wykonania zadania. Czy Zamawiający przychyla się do naszej sugestii?

Wykonawca winien zrealizować prace związane z drenażem w zakresie określonym w przedmiarze robót.
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