
 







Banie, dnia 23.01.2012 r.                                                                                                                                                                         

B.271.1.2012  

                                                                                          Oferenci 

                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu


Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1/  W opisie technicznym remontu świetlicy pkt. 8 wskazano, iż w ramach zadania należy wykonać zerwanie istniejących warstw posadzkowych. W przedmiarze robót ten zakres nie występuje. Czy w cenie oferty należy uwzględnić ww. zerwanie nawierzchni, czy też nie wchodzi ono w zakres umowy?

W cenie oferty należy uwzględnić prace, które zawarte są w przedmiarze robót.
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