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	Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.


1. Prosimy o podanie czy w ofercie ująć tylko przyjęte piłkochwyty z siatki czy również ogrodzenie, które jest w projekcie natomiast nie jest ujęte w przedmiarze.

W ofercie należy przyjąć pilkochwyty ujęte w przedmiarze robót.

2. Prosimy o podanie rodzajów grzejników wraz ich parametrami czy maja być wyposażone w głowice termostatyczne.

Grzejniki mają posiadać wymiary 600x1200 mm – szt.5, 600x600 mm –  szt. 1   bez zaworów termostatycznych.

3. Prosimy o podanie opisu drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych w jakie elementy mają być wyposażone ilość zamków, samozamykacz itp.

Drzwi zewnętrzne z naświetlem wyposażone w 2 zamki bez samozamykacza, wymiary tak jak w projekcie.
Drzwi wewnętrzne jak podano w przedmiarze robót z jednym zamkiem.
Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń.

4. Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej na boisku?

Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej powinna być koloru ceglastego.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum? 

Zamawiający nie wyraża zgody.
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