GMINA BANIE 						         Banie, dnia 12.01.2012 r.

B.271.1.2012

Oferenci

w/g wykazu,

strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

- Prosimy o podanie czy w ofercie ująć tylko przyjęte piłkochwyty z siatki czy również ogrodzenie, które jest w projekcie natomiast nie jest ujęte w przedmiarze.

W ofercie należy przyjąć pilkochwyty ujęte w przedmiarze robót.

- Prosimy o podanie rodzajów grzejników wraz ich parametrami czy maja być wyposażone w głowice termostatyczne.

Grzejniki mają posiadać wymiary 600x1200 mm – szt.5, 600x600 mm –  szt. 1   bez zaworów termostatycznych.

- Prosimy o podanie opisu drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych w jakie elementy mają być wyposażone ilość zamków, samozamykacz itp.

Drzwi zewnętrzne z naświetlem wyposażone w 2 zamki bez samozamykacza, wymiary tak jak w projekcie.

Drzwi wewnętrzne jak podano w przedmiarze robót z jednym zamkiem.

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń.

- Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej na boisku?

Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej powinna być koloru ceglastego.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

Zamawiający nie wyraża zgody.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska