ZAŁĄCZNIK nr 1 Wykaz ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy Banie. 

	Lokalizacja
	Użytkownik
	Ilość studni czynnych
	Głębokość studni [m]
	Zasoby eksploatacyjne całego ujęcia wg. pozwolenia [m3/h]
	Pobór wód 
	Faktyczny pobór wody ogółem [m3/rok]
	Cele poboru wód
	Ważność pozwolenia

	
	
	
	
	
	[m3/h]
	[m3/d]
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Gmina Banie

	Babinek
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	34,0/33,0

29,9
	32,0
	32,0
	440,0
	63.305,0
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Banie
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	94,0/93,5

95,5/95,5
	52,0
	52,0
	890,0
	122.349,8
	Bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Baniewice
	Zakłady Mięsne AGRYF ze Szczecina
	1
	31,0
	7,0
	5,0
	70,0
	3.500,0
	bytowo-gospodarcze
	31.12.2006

	Baniewice
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	57,0/50,0

50,0/50,0
	50,0
	27,0
	220,0
	23.827,6
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Baniewice
	Ośrodek Wypoczynkowy ZE Dolna Odra S.A.
	1
	50,0/38,0
	14,0
	4,5
	20,0
	1.747,0
	bytowo-gospodarcze
	31.12.2011

	Dłusko Gryfińskie
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	59,0

61,0/60,5
	36,0
	30,0
	200,0
	18.431,3
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Dłużyna
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	88,0/84,0

86,7/86,0
	26,0
	26,0
	150,0
	12.994,0
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kunowo
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	70,0/68,0

80,0/73,5
	48,0
	48,0
	250,0
	15.598,3
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Lubanowo
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	78,5/78

83,4/83,0
	31,0
	20,0
	200,0
	21.667,2
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Piaseczno
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	80,0

81,5/80,0
	50,0
	49,0
	200,0
	14.291,1
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Piaskowo
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	48,0

55,0
	45,0
	20,0
	120,0
	3.633,0
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Rożnowo
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	2
	70,5/69,0

77,0/77,0
	74,0
	5,0
	67,0
	24.455,0
	bytowo-gospodarcze
	31.12.2006

	Rożnowo -Gorzelnia
	Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Rolne „MŁODIMEX”
	1
	33,0/33,0
	15,0
	15,0
	100,0
	865,0
	technolog.
	14.12.2003

	Skotniki
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	1
	45,5/42,5
	21,0
	21,0
	100,0
	914,2
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006

	Swobnica
	Wodociągi Zachodniopomorskie 

Sp. z o.o.

 w Goleniowie
	3
	38,0/29,5

29,0/29,0

32,0/29,5
	38,0
	25,0
	265,0
	27.692,9
	bytowo-gospodarcze
	31.12.2006

	Tywica
	Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

w Nowogardzie
	1
	34,0/33,8
	36,0
	14,0
	170,0
	13.473
	bytowo-gospodarcze,

p. poż.
	31.12.2006


