Załącznik nr 4


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego  i budynku garażowo-gospodarczego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1 lub dokonanie adaptacji gotowego projektu do wymogów Zamawiającego. 



1. Klasyfikacja wg słownika CPV

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 14/1 obręb Banie 1 (10 lokali mieszkalnych) wraz z instalacjami, sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie opracowań kosztowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót.

Zakres dokumentacji musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonana dokumentacja musi zawierać wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, pozwolenia i decyzje w celu wybudowania obiektu zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy ponadto sporządzić kosztorys inwestorski i zestawienie kosztów zadania.

Wykonana dokumentacja projektowa będzie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i powinna być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29,30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferowana cena za wykonanie dokumentacji powinna obejmować wszystkie czynności i koszty z nią związane łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz innymi opłatami, między innymi związanymi z uzyskaniem koniecznych decyzji, warunków technicznych i wykonaniem koniecznych ekspertyz.
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe za dokumentację, w związku z czym Zamawiający wykorzysta projekt w całości lub w dowolnych częściach.





3. Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia

3.1. Założenia ogólne

Dla działki nr 14/1 opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XI/104/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Banie (załącznik nr 8).



3.2. Podstawowe zamierzenia Zamawiającego

	Zamierzeniem Zamawiającego jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w technologii tradycyjnej, wykończonego „pod klucz”. 
	Należy przewidzieć pomieszczenie na kotłownię (w projektowanym budynku lub kotłownia wolnostojąca) do której ma zostać również podłączony istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny nr 10 zlokalizowany na przedmiotowej nieruchomości. 
	Budynek ma maksymalnie posiadać 2 kondygnacje nadziemne bez strychu użytkowego i piwnic. 
	Projektowany budynek należy wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje, w szczególności : wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, odgromową, domofonową. Instalację ciepłej wody należy przewidzieć z bojlerów elektrycznych. 
	Planuje się uzyskać 10 mieszkań tj. 5 mieszkań (przedpokój, kuchnia, łazienka, wc, pokój, powierzchnia użytkowa lokalu ok. 37m2) i 5 mieszkań (przedpokój, kuchnia, łazienka, wc, dwa pokoje, powierzchnia użytkowa lokalu ok. 56m2 do 60m2). 
	Zamawiający dopuszcza zmiany ilości mieszkań jeśli wymagać tego będzie sposób zagospodarowania budynku.
	Na terenie działki należy zaplanować miejsca postojowe (1 szt./1 mieszkanie), dojścia i dojazdy, miejsce składowania odpadów. W dokumentacji przewidzieć należy również wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego..

	Przedmiotowa działka posiada przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. 
	
	W ramach wykonywania przedmiotowego zadania należy również zaprojektować budynek garażowo-gospodarczy posiadający 10 pomieszczeń tj. 1 pomieszczenie na 1 lokal mieszkalny. Budynek garażowo-gospodarczy wyposażony ma być w instalację elektryczną. Każde pomieszczenie budynku gospodarczego ma posiadać oddzielny licznik.  

	


3. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji

Dokumentacja w formie papierowej:
1. projekt budowlany – po 6 egz. dla każdej z branż (w tym 4 jako załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę)
2. projekt wykonawczy – po 6 egz. dla każdej z branż
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egz. dla każdej z branż
4. charakterystyka energetyczna – 2 egz.
5. kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. dla każdej z branż
6. zestawienie kosztów zadania – 2 egz.
7.  przedmiary robót – po 2 egz. dla każdej z branż

Dokumentacja w formie elektronicznej :
1. projekt budowlany (komplet) – 2 szt. CD/DVD z zapisem w *dwg* oraz *PDF*,
2. projekt wykonawczy (komplet) – 2 szt. CD/DVD z zapisem w *dwg* oraz *PDF*,
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – 2 egz. CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w programie Word oraz w formacie *PDF*,
4.charakterystyka energetyczna - 2 szt. CD/DVD z zapisem w *dwg* oraz *PDF*,
5. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (komplet) – 2 szt. CD/DVD w formacie *PDF* oraz z zapisanymi danymi do edycji przez program kosztorysowy NORMA PRO w formacie *kst* lub *ath*,
6. zestawienie kosztów zadania – 2 egz. CD/DVD z zapisanymi danymi dla edycji w programie Excel oraz w formacie *PDF*,



Do przekazanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
.

4. Wymagania ogólne Zamawiającego 

	Wykonawca ma opracować kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę dokumentacji do zoptymalizowania projektu pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowo- konstrukcyjnych, kosztów wykonania inwestycji i jej późniejszych kosztów eksploatacji. Informacje zawarte w opracowanej dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisane w sposób umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora. Segregator powinien zawierać spis zawartości danego segregatora. 


	W celu realizacji w/w zakresu opracowania wybrany Wykonawca będzie zobowiązany wykonać lub pozyskać we własnym zakresie, w ramach ceny ofertowej wszystkie elementy dokumentacji oraz podjąć niezbędne czynności dla uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej w pełnym zakresie, rzeczowym, wyceny inwestorskiej, w tym również mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. 








































