Zmiana w SIWZ

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Informacje ogólne:

Roboty drogowe nawierzchnia

17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730

18 Podbudowa  pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm,  577.1 m2

19 skreślono

20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5  pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  2770 m2

21 skreślono.

Roboty drogowe parking

5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3

6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm ,  12.75 m2

7 skreślono

8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  564.5 m2

9 Skreślono

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ustala się termin składania ofert na dzień 21.04.2017 r. godz. 10:00.

Zmianie ulega Zał. 1A kosztorys ofertowy- nawierzchnia ul. Sienkiewicza
w punktach:

17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730

18 Podbudowa  pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm,  577.1 m2

19 skreślono

20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5  pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  2770 m2

21 skreślono.

Zał. 1 A Kosztorys ofertowy – przebudowa parkingu ul. Sienkiewicza

w punktach:

5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3

6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm ,  12.75 m2

7 skreślono

8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  564.5 m2

9 Skreślono